说明：

1.本页说明和流程图不属于采购文件的内容，制作文件时需删除本页内容。

2.此采购文件适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

3.采购文件中红色字体可根据项目情况进行修改。

4.询价项目列出的第三章需求及技术要求需供应商完全满足。

5.第六章为给供应商提供的报价文件格式，供应商需按照格式要求提供报价文件。

询价流程图

河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目

询价邀请书

项目名称：河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目

项目编号：XYCG2026-270

采购人：河南医药大学

2026年8月

第一章 询价公告

一、项目基本情况

1.项目名称：河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目
2.项目编号：XYCG2026-270

3.采购方式：询价

4.预算金额：97075元，最高限价：97075元

5.资金来源：自筹资金，已落实。

6.采购需求：

6.1采购内容：河南医药大学北校区教学新实验楼外围监控安装与监控中心平台对接；包括网络高清摄像机枪机19台、摄像机支架19个、16T硬盘4块、立杆7套、光纤1000米等详见响应文件。

6.2质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，且满足采购人提出的技术标准及要求。

6.3交货完工期：签订合同后7日内交货安装调试完毕。

6.4交货地点：河南医药大学

6.5质保期/维保期：2年，维保期内维保、升级的所有费用均包含在本次报价中。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

二、合格供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照；

3.提供完整有效的2025年度经审计的财务报告。注：根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》，供应商提供审计报告的应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）。

5.供近半年来任意1个月的缴纳税收的证明；提供近半年来任意1个月的社保缴纳证明材料；（提供复印件或扫描件并加盖公章）

6.“中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询：失信被执行人名单网页截图、“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中 信用公示-“重大税收违法失信主体”网页截图、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/)查询：政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图（注：网页截图并加盖投标单位公章，列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单及网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本次投标活动。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东及出资信息、主要人员信息的截图（网页截图并加盖投标单位公章，供应商若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）；

8.成交后不得分包或转包。询价或履约过程中若发现供应商有弄虚作假行为，将取消成交资格，造成的一切后果由供应商自行承担。

三、询价邀请书的获取

1.凡有意参加本次采购活动的供应商，请于2026年 8 月  26日至2026年 8 月28  日止，每天8:00-11:00，15:00～17:00（北京时间），按照下述要求获取询价邀请书，逾期不再接受。

2.拟参加的供应商须将有效的企业法人营业执照副本、法人授权书（法定代表人也需出具授权书）、法人及被授权人身份证提供上述证明文件复印件一套加盖供应商公章后扫描，扫描件以压缩包的形式发送至383785415@qq.com邮箱，并电话通知采购人（联系电话：0373-3029927）。

3.邮件标题为“项目名称+供应商名称”，资料齐全的供应商，采购人将通过电子邮件方式发送询价邀请书，不再提供纸质版资料。否则将告知原因，供应商补齐后在询价邀请书获取截止时间前可重新发送邮件，未在询价邀请书获取截止时间前重新按要求发送邮件的，采购人将不予受理。

4.询价邀请书售价：0元。

四、报价响应文件的递交截止时间及地点

1.响应文件递交的截止时间：2026年 8 月 31 日 9 时（北京时间）

2.响应文件递交地点：河南省新乡市红旗区金穗大道河南医药大学北校区物业楼2楼保卫处会议室；逾期送达或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

五、发布公告的媒介：

本次询价公告在河南医药大学招采网上发布。

六、联系方式

采购人：河南医药大学

联系人：宋老师

联系电话：0373-3029927

第二章 供应商须知

一、采购内容

河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目，具体内容详见询价邀请书中的第三章 采购项目需求及技术要求。

二、项目情况

详见第一章 询价公告。

三、报价

1.报价包含：货物（设备）价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、软件费、保修、人工、人员培训、税金等全部费用。

2.异常低价：询价小组认为报价过低可能影响产品质量或不能诚信履约的情形。询价小组应要求供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及证明材料。

2.1供应商的书面说明材料包括：按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细书面陈述。

2.2供应商的相关证明材料包括：两个相同项目的供货合同、发票、甲方签收单)。

注：在评审过程中供应商没有在限定时间内提供或者提供的上述说明材料和证明材料不被询价小组认可，则视为提供书面说明及证明材料无效，其此次报价无效，对其按无效响应处理。

四、付款办法：货物（设备）验收合格后，乙方提供相关手续内，按照学校审计金额的100%支付。

五、合格供应商

满足询价邀请书第一章询价公告“二、合格供应商资格条件”的各项要求，根据第六章 报价响应格式要求提供供应商信用承诺函。

六、推荐候选人数量及定标方式：按照报价由低到高推荐1-3名成交候选人，本项目将根据满足采购需求且报价最低的原则确定成交供应商（因异常低价未按要求提供说明和相应证明材料的或提供的说明和证明材料不被询价小组认可的除外）。

七、报价响应文件份数、密封及递交

1.响应文件的制作要求：符合资格条件的供应商按询价邀请书第六章 报价响应格式要求提供1正报价响应文件，格式不得缺漏项，否则按无效响应处理。

2.装订要求：装订不做特殊要求（如胶装等），但至少应牢固装订，防止文件散落或被替换。

3.密封要求：密封不做特殊要求，但至少应用不透明的材料密封递交，密封袋外需写明：项目名称、供应商名称。

4.详见第一章 询价公告

四、报价响应文件的递交截止时间及地点

八、其他

本次询价解释权归采购人所有。

第三章 采购项目需求及技术要求

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩观澜摄像机 | 19 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 19 | 个 |
| 3 | 16T硬盘 | 4 | 块 |
| 4 | 立杆 | 7 | 套 |
| 5 | 光纤 | 1000 | 米 |
| 6 | 网线 | 600 | 米 |
| 7 | 电源线 | 1200 | 米 |
| 8 | 线管 | 800 | 米 |
| 9 | 8口POE千兆交换机 | 4 | 个 |
| 10 | 光纤收发器 | 12 | 个 |
| 11 | 电源适配器 | 23 | 个 |
| 12 | 视频监控系统平台通道授权 | 100 | 个 |

- 技术参数及要求

| 产品名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 全彩观澜摄像机 | 1.★图像输出:≥3840×2160（4K 级别）； 2.音频：≥1个内置麦克风； 3.焦距: 2.8mm、4mm、6mm 4.像素：≥800万； 5.ONVIF:支持 国标接入； 6.补光距离:50m； 7.电源：支持PoE供电和DC12V；内置扬声器支持喊话对讲，适合用于学校门口、工地入口等需要远程警告或沟通的区域 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 8.★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供具有CNAS或CMA标志的检验报告证明） 9.★补光灯开启后，灯光应为椭圆形或其他形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CNAS或CMA标志的检验报告证明） 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机≥30m处人体轮廓。 10.★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的≥95%。（提供具有CNAS或CMA标志的检验报告证明） 11.★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（提供具有CNAS或CMA标志的检验报告证明） 12.★新增设备不能自成一套系统，要对接学校原有安防平台，保障校园监控平台统一管理，新增监控等设备项目必须完成互联互通，平台无缝对接。 |
| 摄像机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 |
| 16T硬盘 | 16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM |
| 立杆 | 加厚钢材，含壁挂箱、地笼、横臂1米长两个 |
| 光纤 | GYTA6芯电信专用铠装单模光缆 |
| 网线 | 超六类无氧圆铜线（纯度99.99%）通过CE、ROHS、FCC认证 |
| 电源线 | RVV 2-1通过产品符合标准：GB/T 5023.（1~7）-2008 或JB/T 8734.（1~5）-1998标准的要求。 |
| 线管 | 1.规格、材质:PC25 2.配置形式:暗配 3.其他:满足设计及规范要求 |
| 8口POE千兆交换机 | 提供8个千兆电口，1个千兆电口，1个千兆光口 |
| 光纤收发器 | 10/100/1000M自适应光纤收发器 |
| 电源适配器 | 2A变压器 |
| 视频监控系统 | ★视频通道管理个数授权（统一接入学校现有安防管理平台系统进行管理互联互通、平台无缝对接）。 |

第四章 询价及评审办法

一、询价开启

1.采购人按询价文件规定的时间和地点组织开始，询价供应商须派代表参加。

2.询价供应商查验报价文件密封情况，并确认无误。

3.供应商离场。

二、询价程序

1.组成询价小组：询价小组由3人或3人以上的单数组成。

2.初步评审：询价小组审查询价供应商资格证明文件和响应书是否符合询价文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。资格审查通过后，询价小组就有关商务、技术、报价等内容与供应商分别进行评审，在评审中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料或者其他与询价有关的信息。初步评审未通过的供应商，其报价无效。

初步评审内容

供应商根据采购文件第六章 报价响应文件格式中的要求提供，评审小组将根据本表所述内容进行评审，未通过初步评审的供应商的响应文件做无效响应处理。

| 评审项目 | 评审原则 |
| --- | --- |
| 报价一览表 | 有，报价未超预算或最高限价、交货地点、交货完工期、质保期、质量要求、分项报价表中的产品、数量符合采购文件要求且未提供备选方案。 |
| 营业执照 | 具备独立承担独立民事责任的能力，提供供应商营业执照复印件并加盖供应商公章。 |
| 授权委托书 | 有，按第六章格式提供 |
| 资格承诺函 | 根据第六章格式提供。 |
| 服务承诺 | 根据第六章格式提供。 |
| 响应文件格式 | 响应文件签字、盖章等格式要求符合采购文件要求 |
| 技术商务条款偏离表 | 有，且完全响应采购文件第三章采购需求的全部内容，无负偏差。 |
| 其他 | 不存在不符合采购文件中规定的其他实质性要求，无采购人不可接受的条件 |

4.推荐：询价小组进行评审并推荐成交候选人。按照报价由低到高推荐1-3名成交候选人。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，技术指标无法区分优劣的，由询价小组抽签决定。

5.成交：本项目将根据通过初步评审、满足采购需求且报价最低的原则确定成交供应商（因异常低价未按要求提供说明和相应证明材料的或提供的说明和证明材料不被询价小组认可的除外）。采购人根据推荐结果确定排名第一的成交候选人为本项目的成交人。

成交供应商放弃成交或存在提供虚假材料谋取成交的情况，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

6.成交结果公告：采购人应自成交供应商确定之日起2个工作日内，将在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，供应商可通过相关发布媒体查询成交结果。成交结果公告期限为1个工作日。

供应商对成交结果有异议的，须在成交结果公告发布之日起1个工作日内对成交结果以书面形式提出质疑，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商需对质疑内容的真实性承担责任，逾期提出的质疑，采购人将不予以受理。

7.成交通知书

7.1在公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

7.2成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

8.签订合同

8.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起15天内，根据询价文件和成交供应商的文件订立书面合同。

8.2询价文件、成交供应商的应答文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3成交通知书发出后，成交供应商放弃成交（不可抗力因素除外），须承担相应的法律责任。

三、成交基本条件，即必须同时满足以下要求：

1.报价文件完全满足询价文件中所有的实质性要求；

2.商务、技术能最大程度满足询价文件要求、报价最低的询价供应商将作为成交候选人，且报价低于本次采购最高限价（因异常低价未按要求提供说明和相应证明材料的或提供的说明和证明材料不被询价小组认可的除外）。

3.异常低价的处理：评审委员会认为报价过低可能影响产品质量或不能诚信履约的情形。评审委员会应要求供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及证明材料。

3.1 供应商的书面说明材料包括：按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细书面陈述。

3.2 供应商的相关证明材料包括：两个相同项目的供货合同、发票、甲方签收单)。

注：在评审过程中供应商没有在限定时间内提供或者提供的上述说明材料和证明材料不被评审委员会认可，则视为提供书面说明及证明材料无效，其此次报价无效，对其按无效投标响应处理。

四、报价文件的修正

1.与询价文件有重大偏离的报价文件将被拒绝。重大偏离系指报价文件的重大改变等明显不能满足询价文件的要求。这些偏离不允许在开始后修正。但采购人将允许修改询价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应询价文件要求的询价供应商竞争地位产生不公正的影响。

2.初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

2.1询价时，报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

2.4调整后的价格应对询价供应商具有约束力，询价供应商不同意以上修正，其询价将可能被拒绝。

五、询价小组对询价文件做出的判定，只依据询价文件内容本身，不依据任何其他外来证明。

六、询价响应的澄清、说明、答辩和补正

1.询价小组有权就报价文件中含混之处向询价供应商提出询问或澄清要求。询价供应商必须按照询价小组通知的时间、地点进行答疑和澄清。

2.必要时询价小组可要求询价供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经询价供应商代表的签字认可，将作为报价文件内容的一部分。

3.询价供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出采购文件的范围或改变报价文件的实质性内容。

七、出现下列情况之一，询价供应商的询价无效：

1.未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.为验证投标响应产品技术指标的真实、准确性，采购单位有权委托第三方检测机构对投标响应产品进行测试,若询价供应商投标响应的技术指标与测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，采购单位可决定否决该投标响应产品。本验证方式和采购单位的否决同样适用于公布成交结果后。

4.不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。

八、评审过程保密

1.开始后，直到授予询价供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标响应的有关资料以及授标意向等，均不得向询价供应商或其他无关人员透露。

2.在开始期间，询价供应商企图影响询价小组的任何活动，将导致投标响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

九、出现下列情况之一，将对采购项目予以废标；

1.出现影响采购公正的违法，违规行为的；

2.询价供应商的报价均超过了采购单位采购计划价，采购单位不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

第五章

河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目采购合同

合同编号： XYCG2026-270

签署地点：河南医药大学

甲方（需方）：河南医药大学

乙方（供方）：

根据      河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，于     年   月   日签订本合同。

- 产品（货物或设备）明细及报价表

| 序 号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 制造厂（商） | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：1. 技术规格书(技术参数及要求)

2. 售后服务承诺

二、合同金额

人民币（大写）：                            （¥               元）。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、软件费、保修、人工、人员培训、税金等全部费用。

三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新货物（设备）（包括零件、附件、备品备件等），货物（设备）的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方报价文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同生效后        日历天内(依据报价文件中承诺的供货期填写天数)完成所有货物（设备）安装调试，试运行正常后由甲方组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

四、交货时间、地点与方式

1. 乙方应于合同生效后     日内将货物（设备）运到甲方指定地点                              ，并按合同要求安装、调试完毕，具备使用条件。

2. 乙方负责所供货物（设备）包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担法律责任。

4．乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物（设备）交付使用前，乙方负责对提供货物（设备）进行看管，并承担货物（设备）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途货物（设备），由乙方承担毁损、灭失的风险。

五、交付、安装调试及人员培训

1.到货检查。到货后，甲乙双方检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.开箱（实物及数量参数）清点。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

3.安装调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

4.质量核验。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量核验，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行核验，所需费用由乙方承担。核验时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查货物（设备）的技术指标和性能是否达到要求，做好质量核验记录。核验合格后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用说明书、合格证及相关资料。若货物（设备）出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商。

5.人员培训：乙方免费对甲方人员进行完整的业务及服务培训，使其达到正确掌握货物（设备）使用要求。

六、验收

货物（设备）在完成安装调试、人员培训，正常使用一段时间后，由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收，验收结束出具验收报告，自货物（设备）验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。

第一次验收未通过的，后续验收费用由中标方承担。

七、付款方式

1. 货物（设备）验收合格后，乙方提供相关手续，按照学校审计金额的100%支付 。

八、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

（1）乙方拒绝接受甲方的管理；

（2）合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；

（3）所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）及本合同约定；

（4）所供货物（设备）不符合验收标准；

（5）法律规定的其他情形。

九、违约责任

1. 除如因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的30%的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。

4. 乙方逾期三周不能交付货物，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额30%的违约金，同时追究乙方责任。

5. 乙方将货物送达指定地点后和安装过程中，甲方发现乙方所供货物（设备）、配件、施工工艺等不符合合同约定，甲方有权对乙方进行每次不低于10000元的违约金处罚，并有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

6. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约金不足的部分。

7. 项目验收合格后，因甲方原因未按期支付货款的，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率补偿乙方损失。

8. 本货物（设备）的免费质保期为    年（报价文件承诺的质保期），如乙方违反《售后服务承诺》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权要求乙方另行支付。

十、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙方任何一方也可直接起诉。

因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，在合同履行过程中，送达到该地址视为有效送达；如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

十一、合同生效及其他

1. 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以报价文件及其附件为准。

3. 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 技术规格书(技术参数及要求)、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等效力。（合同附件须各方加盖公章，合同正式文本中请删去本括号内的内容）

（下无正文）

甲方：河南医药大学                         乙方：

委托代理人签字：                         法人代表或委托代理人

（附授权委托书）签字：

地址：新乡市金穗大道601号               地址：

电话：                                   电话：

开户银行：建行新乡洪门支行               开户银行：

账号：4100 1561 7100 5000 1165           账号：

第六章 报价响应格式

河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目

项目编号：XYCG2026-270

询价响应文件

采购人：河南医药大学

供应商名称（公章）：

联系人：

电话：

2026年   月   日

一、报价函

致：河南医药大学

根据贵方河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目（项目编号：XYCG2026-270）询价邀请，签字人       （全名、职务）经正式授权并代表供应商                （供应商名称、地址）提交按询价邀请书要求提供的全部文件。

据此函，签字人宣布同意如下：

1.报价所提供的货物及服务所需的费用为：报价一览表中所承诺的报价。

2.供应商将按询价邀请书的规定履行合同责任和义务。

3.供应商已详细审查全部询价邀请书，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期自响应文件递交截止时间起为60天（注：投标有效期低于此的投标有效期将被视为无效报价）。

5.供应商同意按照贵方的要求提供与本报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方并无义务必须接受最低报价的报价或收到的任何报价。

6.与本报价有关的一切正式往来通讯请发往：

联系人：

地址：

电话：

供应商名称：（公章）：

供应商授权代表签字或盖章：

日期：

二、报价一览表格式

2.1报价一览表

项目名称：河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目
项目编号：XYCG2026-270

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 响应总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 交货完工期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 其他声明 |  |

供应商名称：                      （公章）

供应商授权代表签字或盖章：

日期：

2.2分项报价一览表

项目名称：河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目
项目编号：XYCG2026-270

| 序号 | 分项名称 |  | 品牌型号 | 质保期 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商只允许有一个响应总价，采购人不接受任何有选择的响应总价。

2、本表投标总价应与响应文件中报价一览表的响应总报价一致，否则供应商承担被拒标的风险。

3、响应总报价包含货物（设备）价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、软件费、保修、人工、人员培训、税金等全部费用，一旦成交，采购人将不再另行支付其他任何费用。

供应商名称：（此处填名称并加盖公章）

日期：

三、供应商资格项相关材料

1.提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照；

2.提供完整有效的2025年度经审计的财务报告。注：根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》，供应商提供审计报告的应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）。

4.供近半年来任意1个月的缴纳税收的证明；提供近半年来任意1个月的社保缴纳证明材料；（提供复印件或扫描件并加盖公章）

5.“中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询：失信被执行人名单网页截图、“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中 信用公示-“重大税收违法失信主体”网页截图、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/)查询：政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图（注：网页截图并加盖投标单位公章，列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单及网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本次投标活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东及出资信息、主要人员信息的截图（网页截图并加盖投标单位公章，供应商若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）；

四、授权委托书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为XYCG2026-270项目名称：河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目
）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（企业全称加盖公章）：

法定代表人（签章或签字）：

授权委托人（签字）：

| 法定代表人身份证 | 法定代表人身份证 |
| --- | --- |

| 授权委托人身份证 | 授权委托人身份证 |
| --- | --- |

五、资格承诺

供应商资格承诺函

关于贵单位发布河南医药大学教学新实验楼周围监控设备项目的询价公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备询价公告中要求的供应商资格条件，并已清楚询价邀请书的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）具有本次供货和服务的能力，具有良好的银行资信和财务状况，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备完成本项目所需要的设备和人员，目前没有处于责令停业，我单位近三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录中存在不良记录，且具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系的企业，且本公司（企业）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

我方保证上述信息的真实和准确，承诺中标（成交）后不分包或转包，本次询价采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

供应商（公章）：

日 期：    年  月  日

六、服务承诺

本承诺书作为我方参加本次采购项目响应文件不可分割的一部分。我方参加本次投标响应特郑重作出如下承诺：

1、我方将严格履行询价邀请书中规定的每一项要求，按项目需求提供合格的货物和服务，保证所提供的所有资料均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供内容均由我单位独立自主完成，不存在任何法律纠纷；

2、如无法按我方承诺期限如期提供询价邀请书中要求的各项货物和服务，我方愿承担相应违约责任,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

3、采购人验收时如发现我方所供货物或服务与响应文件中所承诺不符的，我方将立即无条件补正。如因此造成完成期限超出采购人要求期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；

4、如确定我方为本项目的成交候选供应商或成交供应商，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时提供货物、服务、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃成交候选供应商资格或成交供应商资格，我方愿接受记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加采购活动等的处理；

5、我方已详细阅读了本询价邀请书，保证可以完全响应询价邀请书中所有要求，并理解你方对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；

6、保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

7、我方承诺提供的质量按采购人要求提供，并清楚本次报价包含完成本项目全部内容所需的全部费用。

8、我方接受询价邀请书中提出的付款条件。

供应商（公章）：

年   月   日

七、技术商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 技术商务参数及要求 |  | 对询价文件的偏差 | 描述 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 询价书 | 响应书 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应根据采购文件做出响应，在“技术条款偏离表中”逐项做出响应，列明招标规格要求、投标响应情况，并标明偏差情况，不允许有负偏差。可以根据询价文件要求在响应文件中提供相关证明文件资料（经备案的有效企业标准，或有资质机构出具的测试报告，或公开发布的宣传手册，或仪器使用说明书或厂家出具的技术证明文件或询价文件中要求的其他证明材料作为符合性的证明材料）以及官网链接。“商务条款偏离表中”供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对询价采购文件相关要求和内容完全理解并同意，其询价报价为在此基础上的完全价格。

2.为方便评审，证明材料中的相关内容请用醒目的标记进行标示。

供应商（公章）：

日期：    年  月  日

八、其他

供应商认为需要提供的其他资料或承诺。